 



**ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ:**

**«ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ»**

**ΕΝΤΥΠΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**

**«Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης»**

Έντυπα Τεχνικής Προσφοράς

Ακολουθούν πίνακες στοιχείων τεχνικής προσφοράς, οι οποίοι πρέπει να συμπληρωθούν υποχρεωτικά από τον προμηθευτή με παραπομπές στις αντίστοιχες αναλυτικές τεχνικές προδιαγραφές της προσφοράς.

# Πίνακας Α1. Τοπικοί σταθμοί ΤΣΕΔ, ΤΣΔΠ και ΤΣΣΔ.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | Περιγραφή Εξοπλισμού | Κατασκευαστής / Τύπος | Παραπομπή |
| 1 | Αναλογικό αισθητήριο στάθμης |  |  |
| 2 | Αυτόματη Υδραυλική Πιεζοθραυστική Δικλείδα (PRV) |  |  |
| 3 | Διάταξη μέτρησης ποιοτικών χαρακτηριστικών |  |  |
| 4 | Διάταξη παρακολούθησης ποιοτικών χαρακτηριστικών και πίεσης νερού με δυνατότητα ελέγχου |  |  |
| 5 | Επικοινωνιακός εξοπλισμός Τοπικού Σταθμού |  |  |
| 6 | Ηλεκτρονική διάταξη ρύθμισης πίεσης ανάλογα με τη ζήτηση |  |  |
| 7 | Μετρητής Παροχής PN10 |  |  |
| 8 | Μετρητής Παροχής PN16 |  |  |
| 9 | Πίνακας Αυτοματισμού |  |  |
| 10 | Πίνακας αυτοματισμού με Προγραμματιζόμενο Λογικό Ελεγκτή (PLC) Τύπου Β με τοπικό λογισμικό προγραμματισμού και επικοινωνιακό εξοπλισμό |  |  |
| 11 | Προγραμματιζόμενος Λογικός Ελεγκτής (PLC) Τύπου Α με τοπικό λογισμικό προγραμματισμού |  |  |
| 12 | Υδραυλικός Εξοπλισμός Τοπικού Σταθμού Δεξαμενής ΤΣΕΔ |  |  |
| 13 | Υδραυλικός Εξοπλισμός Τοπικού Σταθμού Κύριου Αγωγού ΤΣΔΠ |  |  |
| 14 | Υδραυλικός Εξοπλισμός Τοπικού Σταθμού Κύριου Αγωγού ΤΣΣΔ |  |  |
| 15 | Υδραυλικός Εξοπλισμός Τοπικού Σταθμού Παρακαμπτήριου Αγωγού (by pass) ΤΣΔΠ |  |  |
| 16 | Φορητό Σετ Μέτρησης Ποιοτικών και Ποσοτικών Χαρακτηριστικών Δικτύου |  |  |
| 17 | Φρεάτιο φιλοξενίας εξοπλισμού Τοπικού Σταθμού ΤΣΔΠ |  |  |
| 18 | Φρεάτιο φιλοξενίας εξοπλισμού Τοπικού Σταθμού ΤΣΕΔ |  |  |
| 19 | Φρεάτιο φιλοξενίας εξοπλισμού Τοπικού Σταθμού ΤΣΣΔ |  |  |

# Πίνακας Α2. Κεντρικός Σταθμός Ελέγχου (ΚΣΕ)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | Περιγραφή Εξοπλισμού | Κατασκευαστής / Τύπος | Παραπομπή |
| 1 | Κεντρικός Σταθμός Ελέγχου |  |  |
| 2 | Λογισμικά |  |  |